**鹤山市人民检察院**

**采购项目**

询

价

文

件

**采购项目名称：鹤山市人民检察院办案用房门禁系统改造项目**

 **鹤山市人民检察院编制**

**发布日期：2025年9月10日**

**鹤山市人民检察院办案用房门禁系统改造项目**

**询价文件**

根据检察院的业务需求，鹤山市人民检察院对“鹤山市人民检察院办案用房门禁系统改造项目”实施采购。

**一、项目名称及编号**

项目名称：鹤山市人民检察院办案用房门禁系统改造项目

**二、投标人资格要求**

1、报价人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。
 2、报价人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
 3、报价人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
 4、报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。
 5、本项目不接受联合体报价。

**三、项目内容**

**1、项目概况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（元） |
| 1 | 鹤山市人民检察院办案用房门禁系统改造项目 | 1 | ￥45000 |

**2、项目采购设备清单、技术参数及配置要求（报价人提供的设备参数应不低于下表要求且新门禁系统软件能兼容旧系统并能完成数据迁移）：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数及配置 | 单位 | 数量 |
| 1 | 门禁读卡器 | 1.读卡频率：13.56MHz2.按键方式：无3.可识别卡：Mifare卡卡号、Mifare卡卡密钥、CPU卡序4.列号(不含加密功能)5.通讯方式：RS485+Wiegand6.工作电压：DC 12V7.功耗：≤2W8.安装方式：预埋120或86底盒安装9.工作环境：室内，IP64  | 台 | 89 |
| 2 | 四门门禁主机 | 1.32位高速处理器，性能强劲、速度快2.支持TCP/IP有线网络双通信接口，通讯数据采用特殊加密处理，更安全，无泄密之忧3.可存储1万笔合法卡，5万笔刷卡记录4.支持反潜回功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能5.支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警、非法卡超次刷卡报警6.韦根格式支持W26、W34等多种格式，能无缝兼容第三方韦根接口读卡器7.支持普通卡/残疾人卡/黑名单/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型8.支持NTP校时、手动校时、自动校时功能9.支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能具有看门狗设计、防拆设计10.主机断电后数据可以永久保存 | 台 | 24 |
| 3 | 双门门禁主机 | 1.32位高速处理器，性能强劲、速度快2.支持TCP/IP有线网络双通信接口，通讯数据采用特殊加密处理，更安全，无泄密之忧3.可存储1万笔合法卡，5万笔刷卡记录4.支持反潜回功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能5.支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警、非法卡超次刷卡报警6.韦根格式支持W26、W34等多种格式，能无缝兼容第三方韦根接口读卡器7.支持普通卡/残疾人卡/黑名单/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型8.支持NTP校时、手动校时、自动校时功能9.支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能具有看门狗设计、防拆设计10.主机断电后数据可以永久保存 | 台 | 8 |
| 4 | 单门门禁主机 | 1.32位高速处理器，性能强劲、速度快2.支持TCP/IP有线网络双通信接口，通讯数据采用特殊加密处理，更安全，无泄密之忧3.可存储1万笔合法卡，5万笔刷卡记录4.支持反潜回功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能5.支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警、非法卡超次刷卡报警6.韦根格式支持W26、W34等多种格式，能无缝兼容第三方韦根接口读卡器7.支持普通卡/残疾人卡/黑名单/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型8.支持NTP校时、手动校时、自动校时功能9.支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能具有看门狗设计、防拆设计10.主机断电后数据可以永久保存 | 台 | 6 |
| 5 | 门禁发卡器 | 1.符合ISO 14443 A、ISO 7816标准，读卡频率13.56MHZ和125KHZ，可识别Mifare 1卡、ID（EM）卡,CPU卡序号，不支持身份证2.通过USB 2.0接口与PC通讯，具有免驱动技术，即插即用3.发卡过程数据采用高等级加密算法，严格保障数据通信安全4.完善的开发接口，提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台5.支持在线升级功能，可在线更新设备程序 | 台 | 1 |
| 6 | 安装调测服务 | 含设备安装、新门禁系统软件调试、旧数据迁移到新控制主机、1年系统维护服务（不包含线路） | 项 | 1 |

**四、商务要求**

1.本项目预算（最高报价上限价）为**人民币45000元**；若投标报价超过项目该预算，其报价将视为无效。

2.投标总价应为人民币含税全包价。包括货物、软件、产品的供应、运输、装卸、安装调试、运行维护、培训及验收等一切合同实施过程中的应预见费用。

3.交货及安装地点：鹤山市人民检察院七楼新机房。供应商必须承诺提供厂商符合用户提出的有关质量标准的货物，交货时提供原厂售后服务证明文件。

4.项目完工期：合同生效后60天内（日历天）交付。

5.质量保证期（质保期）:

保修期(质保期):产品保修期以技术参数要求为准，时间以完成安装调试并通过验收合格之日起算。

质保期内，在非人为因素情况下，设备、产品出现任何质量问题，由中标供应商负责上门处理和免费维护、维修，一切维修换件和备品备件(含所有零配件及上门费用)均由中标供应商免费提供。非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应延迟。质保期内采购人对中标供应商享有追索权。

6.验收要求：中标供应商须为验收提供必需的一切条件及相关费用，中标供应商应保证合同工程品质规格完全符合合同要求，检验验收办法和标准按双方确认的样板为标准，并在设备安装完毕后的5个工作日内由中标供应商、采购人共同验收并出具验收报告。

7.售后服务要求：须提供每周5个工作日×8小时热线服务和长期的免费技术支持。售后服务机构在接报后1小时内响应4小时内到达现场，24小时内处理完毕。

**五、付款方式**

由双方协商确定。

**六、评标方法**

在满足询价文件各项重要参数和基本要求前提下，根据相关工程经验、工程质量、有效报价等综合考量，确定成交人。

**七、询价文件递交时间和地点**

递交报价文件截止时间：2025年9月25日17时30分（注：9时00分开始受理报价文件）；报价文件须以密封包装邮寄到至鹤山市沙坪街道文华路96号鹤山市人民检察院为有效，逾时不候。收件人：温小姐 联系电话：0750-8872321。询价文件数量：**3份**。每一份询价文件的密封袋两头封口上均需贴封条，封条上应注明“于2025年9月26日9：30时之前不准启封”的字样，并加盖骑缝章（公章）。

如果未按上述规定进行密封和标记，对投标文件的误投或提前拆封不负责，并将拒绝接收密封不完好的投标文件。

项目询价开标时间：2025年9月26日上午10时00分，地点：鹤山市人民检察院二楼会议室。

**八、询价文件清单**

询价文件中应包含下列4份材料：

1.法定代表人授权书(格式参照附件二)：原件1份；

2.企业营业执照副本:复印件1份并加盖供应商公章；

3.供应商提交询价文件递交日前一天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/))的查询结果截图，并加盖供应商公章；

4.报价汇总表(格式参照附件一)及工程量清单: 原件1份

鹤山市人民检察院

2025年9月10日

### 附件一：

**报价汇总表**

项目名称：鹤山市人民检察院办案用房门禁系统改造项目

|  |  |
| --- | --- |
| 报价分项 | 单项合计（元） |
| 1    | 鹤山市人民检察院办案用房门禁系统改造项目 |   |
| 报价合计：              元人民币。 |
| 备注：1、详细内容见《货物清单》。   |

注：1、投标总价应为各分项报价之和。

2、报价中必须包含全额含税发票、合同实施过程中的应预见费用等。

3、报价表述限于选用中文大写 或 阿拉伯数字小写，均已核定准确无误。

服务供应商名称：         （公司名称）     （公章）

授权人/代理人：        （亲笔签名）

日期：2025年    月    日

附件二：

### 法定代表人授权书

**鹤山市人民检察院：**

兹授权：注册身份证号码为                    的 （被授权人）先生/小姐作为我公司的合法授权代理人，参与贵单位承办的采购项目招标。

项目名称：鹤山市人民检察院办案用房门禁系统改造项目

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的招标，并处理与之相关的一切文书的确认。

有效期限：与本公司招标响应文件中标注的招标响应有效期相同，自法人代表签字之日起生效。

 授权代理人：    （亲笔签名）         联系电话：

职    务：                           身份证号码：

公司名称：                  （公章） 营业执照号码：

法定代表人：    （亲笔签名）         联系电话：

职    务：                           身份证号码：

 签字生效日期：2025年   月   日